| Заявка № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Заказчик: Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Отв. лицо: Должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Тел/факс/E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ИНН/КПП: ОГРН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование, адрес, количество проб и периодичность* (расписать в полном объеме): *Периодичность расписывается при годовой заявке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия отбора образцов |  |  |  | Клиент |  |  |  | ХБЛ |  |  |  |
| Субподряд на проведение испытаний |  |  |  | Не заключается |  |  |  | Заключается на показатели: |  |  |  |
| Дополнительная информация Заказчика (если имеется):- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей |  | Метод испытания |  |  |  | Диапазон |  | Объект исследования | Заказчик |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нужное отметить | Результат предоставить с неопределенностью |
| Химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура |  | ТКЛШ 2.822.000 РЭ |  |  |  | от 0,0 до 100 °С |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Привкус |  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5) |  |  |  | от 0 до 5 (балл) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  | Запах при 20 °С |  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5) |  |  |  | от 0 до 5 (балл) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  | Запах при 60 °С |  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5) |  |  |  | от 0 до 5 (балл) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  | Суммарный остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72 (п.2) |  |  |  | от 0,3 до 3,0 (мг/дм3) |  | Питьевая вода |  |  |
|  | Свободный остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72 (п.3) |  |  |  | от 0,2 до 0,75 (мг/дм3) |  | Питьевая вода |  |  |
|  | Остаточный связанный хлор (расчетный показатель) |  | ГОСТ 18190-72 (п.3) |  |  |  | - |  | Питьевая вода |  |  |
|  | Цветность по хром-кобальтовой шкале |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |  |  |  | от 5 до 200 (градус цветности) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  | Мутность |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |  |  |  | от 1 до 40 (ЕМФ) от 0,58 до 23,2 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  | Водородный показатель |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |  |  |  | от 1 до 14 (ед.рН) |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Общая щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 (метод А.1) |  |  |  | от 0,1 до 100 (ммоль/дм3) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  | Окисляемость перманганатная |  | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |  |  |  | от 0,25 до 100 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  | Бихимическое потребление кислорода (БПК5) |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |  |  |  | от 1 до 20 (мгО2/дм3) |  | Поверхностные воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 2 до 900 (мгО2/дм3) |  | Сточные воды |  |  |
|  | Бихимическое потребление кислорода (БПКполн.) |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |  |  |  | от 1 до 20 (мгО2/дм3) |  | Поверхностные воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 2 до 900 (мгО2/дм3) |  | Сточные воды |  |  |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |  |  |  | от 5 до 80 (мгО/дм3) |  | Питьевая вода |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 5000 мгО/дм3) |  | Природные, сточные воды |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  | ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 |  |  |  | от 1 до 10 (мг/дм3) |  | Природные воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 2 до 5000 (мг/дм3) |  | Сточные воды |  |  |
|  | Сухой остаток |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 |  |  |  | от 50 до 5000 (мг/дм3) |  | Питьевая, природные, сточные вода |  |  |
|  | Жиры |  | ПНД Ф 14.1:2.122-97 |  |  |  | от 0,5 до 50 (мг/дм3) |  | Поверхностные, сточные воды |  |  |
|  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |  |  | от 0,1 до 300 (мг/дм3) |  | Питьевая, природные, сточные воды |  |  |
|  | Аммонийный азот (расчетный показатель) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |  |  | - |  | Питьевая, природные, сточные воды |  |  |
|  | Нитрит – ион |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |  |  | от 0,003 до 5,0 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Массовая концентрация нитритов азота (расчетный показатель) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |  |  |  | - |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Нитрат – ион |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |  |  | от 0,1 до 100 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Массовая концентрация нитратов азота (расчетный показатель) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |  |  |  | - |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Сульфат – ион / сульфат - анион |  | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |  |  |  | от 10 до 1000 (мг/дм3) |  | Сточные, природные воды |  |  |
|  | Сульфат – ион / сульфат - анион |  | ГОСТ 31940-2012 (метод 3) |  |  |  | от 2 до 50 (мг/дм3) |  | Питьевая вода |  |  |
|  | Фосфат - ион |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 |  |  |  | от 0,050 до 60 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Фосфор фосфатов (расчетный показатель) |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023 |  |  |  | - |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |  |  |  | от 0,025 до 10 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,10 до 20 (мг/дм3) |  | Сточные воды |  |  |
|  | Железо общее / железо |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (п.11.1) |  |  |  | от 0,050 до 10,0 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Фторид-ион / фторид - анион |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 |  |  |  | от 0,1 до 5 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, поверхностные, сточные воды |  |  |
|  | Хром общий |  | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |  |  |  | от 0,010 до 3,0 (мг/дм3) |  | Природные, сточные воды |  |  |
|  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  | от 0,010 до 3,0 (мг/дм3) |  | Природные, сточные воды |  |  |
|  | Хром трехвалентный (расчетный показатель) |  |  |  |  |  | - |  | Природные, сточные воды |  |  |
|  | Сульфиды/сульфид - анион |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 |  |  |  | от 0,002 до 10 (мг/дм3) |  | Природные, сточные воды |  |  |
|  | Полиакриламид |  | ГОСТ 19355-85 (адсорбционно-фотометрический метод) |  |  |  | от 0,5 до 3 (мг/дм3) |  | Питьевая вода |  |  |
|  | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 (метод Б) |  |  |  | от 0,04 до 0,56 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  | Алюминий |  | ПНД Ф 14.:2:4.181-02 (п. 9.1, 9.2) |  |  |  | от 0,01 до 10,0 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |  | от 0,005 до 20 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 0,010 до 20 мг/дм3) |  | Сточные воды |  |  |
|  | Фенолы общие |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (метод А) |  |  |  | от 0,0005 до 10 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Анионные поверхностно-активные вещества /АПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |  |  |  | от 0,025 до 1 (мг/дм3) |  | Питьевая вода |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 0,025 до 20 (мг/дм3) |  | Природные, сточные воды |  |  |
|  | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |  |  |  | от 0,005 до 10 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, сточные, природные воды |  |  |
|  | Медь |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 |  |  |  | от 0,0005 до 2 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Молибден |  | М 01-28-2007 |  |  |  | от 0,025 до 1,5 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные, воды сточные очищенные |  |  |
|  | Бор |  | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 |  |  |  | от 0,05 до 5 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, сточные, природные воды |  |  |
|  | Никель |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |  |  |  | от 0,01 до 4,0 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Марганец |  | ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 |  |  |  | от 0,01 от 0,2 (мг/дм3) |  | Питьевая вода |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 2,5 (мг/дм3) |  | Природные, сточные воды |  |  |
|  | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |  |  | от 0,1 до 10,0 (°Ж) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  | Общая жесткость |  | ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.) |  |  |  | от 0,1 до 50,0 (°Ж) |  | Сточные воды |  |  |
|  | Хлорид – ион/ хлорид - анион |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 |  |  |  | от 5 до 25000 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Кальций |  | ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 |  |  |  | от 1,0 до 2000 (мг/дм3) |  | Природные, сточные воды |  |  |
|  | Хлороформ (трихлорметан) / хлороформ / трихлорметан |  | ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 |  |  |  | от 0,0001 до 1 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 0,002 до 1 (мг/дм3) |  | Сточные воды |  |  |
|  | Бромдихлорметан/ дихлорбромметан |  | ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 |  |  |  | от 0,001 до 0,1 (мг/дм3) |  | Питьевая вода |  |  |
|  | Магний |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |  |  |  | от 2 до 300 (мг/дм3) |  | Питьевая вода, природные, сточные воды |  |  |
|  | Кальций |  |  |  |  |  | от 0,5 до 300 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Аммоний/аммоний-ион |  |  |  |  |  | от 0,5 до 300 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Барий |  |  |  |  |  | от 0,25 до 2 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Калий |  |  |  |  |  | от 0,5 до 300 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Литий |  |  |  |  |  | от 0,015 до 0,25 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Натрий |  |  |  |  |  | от 0,5 до 300 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Стронций |  |  |  |  |  | от 0,25 до 10 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Марганец |  | ГОСТ Р 57162 - 2016 |  |  |  | от 0,001 до 0,2 (мг/дм3) |  | Питьевая вода |  |  |
|  | Молибден |  |  |  |  |  | от 0,001 до 1,5 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Мышьяк |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,02 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Никель |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,03 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Свинец |  |  |  |  |  | от 0,002 до 0,02 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Марганец |  | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |  |  |  | от 0,0020 до 10,0 (мг/дм3) |  | Природные, сточные воды |  |  |
|  | Молибден |  |  |  |  |  | от 0,0010 до 1,00 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Мышьяк |  |  |  |  |  | от 0,0050 до 1,00 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Никель |  |  |  |  |  | от 0,0050 до 1,00 (мг/дм3) |  |  |  |  |
|  | Свинец |  |  |  |  |  | от 0,0020 до 1,00 (мг/дм3) |  |  |  |  |
| Бактериологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С/ ОМЧ (37±1)°С |  | МУК 4.2.3963-2021 (п.5.1 - 5.3.) |  |  |  | от 0 до 3,0*103 (КОЕ/см3) |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |  |  |
|  | Обобщенные колиформные бактерии / ОКБ |  | МУК 4.2.3963-23 (п. 6.1 - 6.3.) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 6*107 (КОЕ/100см3) |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; поверхностные, сточные воды |  |  |
|  | Обобщенные колиформные бактерии / ОКБ |  | МУК 4.2.3963-23 (п.6.3.) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено от 1,0*103 до 3,0*108 (КОЕ/100см3) |  | Поверхностные, сточные воды |  |  |
|  | Escherichia coli (E.Coli) |  | МУК 4.2.3963-23 (п.7.1 - 7.3.) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 6*107 (КОЕ/100см3) |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; поверхностные, сточные воды |  |  |
|  | Энтерококки |  | МУК 4.2.3963 (п.8.1-8.3.) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено от 1 до 5,0*105 (КОЕ/100см3) |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; поверхностные, сточные воды |  |  |
|  | Наиболее вероятное число (НВЧ) колифагов |  | МУК 4.2.3963-23 (п.10.1, 10.2, 10.3.2, 10.5) |  |  |  | от 0 до 16,1 (БОЕ/100 см3) |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; поверхностные, сточные воды |  |  |
|  | Колифаги |  | МУК 4.2.3963-23 (п.10.1, 10.2, 10.4, 10.5) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено от 1 до 5,0*105 (БОЕ/100см3) |  | Поверхностные, сточные воды |  |  |
|  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК 4.2.3963-23 (п. 12.3. 12.6) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено от 0 до 14 (КОЕ спор/20 см3 |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, поверхностные воды |  |  |
| Паразитологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цисты лямблий |  | МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3.1) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено |  | Питьевая вода |  |  |
|  | Яйца и личинки гельминтов в 50 дм3 |  |  |  |  |  | обнаружено/не обнаружено |  | Питьевая вода |  |  |
|  | Ооцисты криптоспоридий в 50 дм3 |  | МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3.2) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено |  | Питьевая вода |  |  |
|  | Цисты лямблий в 25 дм3 |  | МУК 4.2.1884-04 (п.3.4) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено |  | Поверхностные воды |  |  |
|  | Яйца и личинки гельминтов в 25 дм3 |  |  |  |  |  | обнаружено/не обнаружено |  |  |  |  |
|  | Ооцисты криптоспоридий в 25 дм3 |  | МУК 4.2.1884-04 (п.3.5) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено |  | Поверхностные, сточные очищенные воды |  |  |
|  | Яйца гельминтов в 1 дм3 Яйца гельминтов в 3 дм3 Яйца гельминтов в 10 дм3 |  | МУК 4.2.2661-10 (п.6.2) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено |  | Сточные воды |  |  |
|  | Цисты патогенных простейших в 1 дм3/Цисты патогенных простейших в 3 дм3/Цисты патогенных простейших в 10 дм3 |  | МУК 4.2.2661-10 (п.6.3) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено |  | Сточные воды |  |  |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов в 1 кг. |  | МУК 4.2.2661-10 (п.7.2) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено |  | Осадки сточных вод |  |  |
|  | Цисты патогенных кишечных простейших в 100 г. |  | МУК 4.2.2661-10 (п.7.3) |  |  |  | обнаружено/не обнаружено |  | Осадки сточных вод |  |  |
| Подтверждаю правильность выбора наименования показателей и метода исследований: _______________________________________________________________________________._______.2026 г. Должность Ф.И.О. Подпись Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Остатки проб/образцов Заказчику не возвращаются. *Максимальный срок выполнения работ по заявке составляет 30 календарных дней с момента приема образцов в ХБЛ. *ХБЛ не предоставляет мнения и интерпретации и заключения о соответствии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик уведомлен о предоставлении сведений о проведенных исследованиях в Федеральную службу по аккредитации. *Результаты исследований (протокола исследований) ХБЛ АО «Водоканал» передаются только лично в руки заказчику. *Заказчик уведомлен, что вся полученная информация о Заказчике и Исполнителе друг от друга в заявке и в ходе лабораторных исследований будет строго конфиденциальной. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в любой форме, за исключением информации, которое было установлено соглашением сторон, и случаев, предусмотренных законодательством. Если в соответствии с законодательством или договорными отношениями стороны должны раскрыть конфиденциальную информацию, они должны уведомить другую сторону о раскрытой информации, в случае если это не запрещено законодательством. _______________________________________________________________________________._______.202 г. Должность Ф.И.О. Подпись Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ передачи результатов исследований (нужное подчеркнуть): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовое отправление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (указать адрес получателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронное отправление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (указать адрес электронной почты/ программу, веб-систему для электронного документооборота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лично в руки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение (статус заявки) |  |  |  |  | Зарегистрировано в журнале (Ф-25) под № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Я выражаю согласие на обработку АО «Водоканал» г. Якутска моих персональных данных, указанных мною в настоящем заявлении, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (предоставление), удаление и уничтожение. _____________________________________________________________________________._______.202 г. Должность Ф.И.О. Подпись Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик полностью ознакомлен с информацией и не имеет претензий: ______________________________________________________________________________._______.202 г. . Должность Ф.И.О. Подпись Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ХБЛ АО «Водоканал» Белоусова О.В. _____._______.202 г. Должность Ф.И.О. Подпись Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |